Pumphus

Sommarvattenledningar: 500m (40x3,7 PEM-RÖR), ledningarna grävdes ner våren 2012

Plåttak

gjuten bottenplatta 2x3 m

pumphusets höjd 3m

fönster med karm 0,80x0,70

dörr, bredd 1m

väggar och tak, 10cm isolering

väggar och tak invändigt, spånplatta

golv, betongplatta

2 avstängningskranar

1för norra området

1 för södra området

2 avstängningskranar för stammarna

Hydrofor/Gävle Galvan

Typ S: 1 000

Rymd/l:1 000

Tillverkn.nr 23074

Tillverkningsår: 1987

Filtermassa nr PP8103-003

Fyllning: NS/NSB 60 NR.3

Filtermassa består av:

6 säck. NEVTRACO 20lit/säck25kg

2 säck Hydrolit Mn 10lit/säck 16,7kg

5 säck kis 3 15,5lit/säck 25kg

1 säck kis C 16,8 lit/säck 25kg

1 säck kis A 17,6 lit/säck 25kg

EUROWATER/filter

Type:NS 60

Flow: 3,6m³/h

Refr.nr: 196057

Working pressure: 5,9 bar

Filtermassa byte 08 03 08

Kompressor Grundfors

För att syresätta dricksvattnet

2-cylinder –Turbo Kuling

Torpema: 40

Tipo/typ: 3P90CLZ 2,2 kW 380 volt

Anv.vid tömning av sommarvtn:s ledningen till hösten

Vattenslang /gul

Längd: ca 50 m

Tum: 3/4

Element 600 w 380 volt

Tryckströmsställare (genomskinlig)

Vattenmätare (blå)

Värmeelement:380 volt, 600w

Nivåpump i brunnen ute

Rör till djupvattenspumpen

10st, 60cm:s brunnsringar med 1 diameters

Brunnen djupborrad 16m i samma hål,

som den grävda och den är 7m

Element: 600w 380volt

Brunnslock ute

Vid fel kontakta: Rolf Gullberg 0706 674 765

Bosse Nilsson 0732 298 394

Janne Knutsson 0763 191 052